Catálogo 2023
Conexões para vida

---
ÍNDICE GERAL
3
1
2
SOBRE NÓS
p. 4
BOBINA DE EXTENSÃO
TOMADAS DE BLOQUEIO
TOMADAS E PLUGUES
INDUSTRIAL
MECÂNICO
INDUSTRIAIS
p. 14
p.12
p. 8
NORMAS
p. 7
4
6
5
7
CAIXAS VAZIAS PARA
QUADROS DE
PAINÉIS ESTANQUES
CAIXAS DE PASSAGEM
PAINÉIS INDUSTRIAIS
DISJUNTORES IP65
p. 32
p. 16
p.28
p. 24
8
9
EQUIPAMENTOS PARA
QUADROS DE DISJUNTORES
USO DOMÉSTICO
IP40
p. 35
p. 38
+Info
Consulte o catálogo
Espanhol para conhecer
2
3
mais referências disponíveis.

---
SOBRE NÓS
ATUAMOS DE MANEIRA GLOBAL
APOSTAMOS EM UM TRABALHO BEM FEITO
Os números que
Acreditar neste projeto nos permitiu torná-lo rea-
P & D - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
lidade, cruzando fronteiras.
nos definem
Nos tornamos uma empresa global, onde as pes-
soas, suas atitudes e seus conhecimentos são a
Investimos na pesquisa para criar produtos elé-
+ 30
espinha dorsal do projeto Famatel.
tricos de qualidade, adaptados às necessidades
e legislações de cada mercado.
Nossa estratégia corporativa, apoiada nos pila-
res do trabalho em equipe e respeito à diversida-
Anos de experiência
Desenvolvemos nossos produtos para dar res-
de, nos projetou presente em mais de 80 países,
posta aos desafios de um mundo globalizado, in-
no mercado mundial
com 5 centros de produção e 8 filiais.
corporando novos conceitos e tecnologias.
Uma
equipe
exigente,
motivada,
se
esforça
a
cada dia para consolidar nossa posição no mer-
Laboratório de testes, em Barcelona - Espanha
+ 1.000
cado nacional e internacional.
m
2
Fortalecendo, assim, nossa relação com os clien-
de estoque a pronta
tes e fornecedores.
entrega no Brasil
PRODUÇÃO
Oferecemos
produtos
de
alta
qualidade
e
ga-
rantir um serviço rápido e eficaz que atenda a
demanda do mercado, aplicamos um equilíbrio
entre flexibilidade e especialização.
Atendemos a necessidade do mercado nacional
e internacional com nossos mais de 3.000 pro-
dutos standard e suas variações.
Sede brasileira, em Sorocaba - Brasil
Estoque de produtos, em Barcelona - Espanha
4
5

---
SOBRE NÓS
NORMAS
QUALIDADE É NOSSA PRIORIDADE
Graus de Proteção
ALTOS PADRÕES DE QUALIDADE
ALTOS PADRÕES DE QUALIDADE
1º Dígito
2º Dígito
Proteção contra partículas sólidas
Proteção contra líquidos
Uma parte muito importante da nossa política empresarial está baseada em estabelecer e manter um
efetivo e eficiente Programa de Qualidade presente em todos os processos da empresa. O Sistema
IP
Exemplo
Proteção
IP
Exemplo
Proteção
Integrado da Gestão de Qualidade Famatel segue as normas UNEM-EM ISO 9001:2015. Sua confor-
midade é gerenciada pela Alta Direção e responde pelo compromisso de toda a organização.
0
0
Nenhuma
Nenhuma
Asseguramos o cumprimento de todas as normas nacionais e internacionais de todos os produtos
1
Impede a penetração de partículas com até
1
Proteção contra queda vertical de água.
fabricados por nós. Nosso departamento de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), através de nossos
Ø 50 mm de diâmetro.
Protege contra contato acidental
laboratórios próprios e em parceria com entidades certificadoras, garante a realização de todos os
2
Proteção contra quedas de água inclinadas em 15°
2
testes necessários que asseguram a qualidade de nossos produtos e o cumprimento das normas
em relação à vertical.
Impede a penetração de partículas de Ø 50 mm
vigentes.
3
Proteção contra queda de água inclinadas em 60°
em relação à vertical.
3
Impede a penetração de partículas de Ø 2,5 mm
4
Proteção contra respingos de água em todas as direções.
4
Impede a penetração de partículas de Ø 1 mm
5
Proteção contra jatos de água, penetração de água é
possível.
5
Protege contra penetração de pó.
(Acúmulo não perigoso)
6
Proteção contra fortes jatos de água e mar agitado.
6
Proteção total contra pó.
7
Proteção contra imersão de até 15cm de profundidade.
8
Proteção contra imersão em profundidades específicas.
Grau de impacto
Grau IK
IK 00
IK 01
IK 02
IK 03
IK 04
IK 05
IK 06
IK 07
IK 08
IK 09
IK 10
Energia (J)
--
0,15
0,20
0,35
0,50
0,70
1
2
5
10
20
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,5 kg
0,5 kg
1,7 kg
5 kg
5 kg
Massa e altura de peça que golpea
--
70 mm
100 mm
175 mm
250 mm
350 mm
200 mm
400 mm
295 mm
200 mm
400 mm
Número de DIN
Proteção contra água e pó
IPxx
X
Número de tomadas de bloqueio mecânico verticais
Proteção contra impacto
X
IKxx
X
Livre de gases tóxicos
Número de tomadas de bloqueio mecânico horizontais
free
Laboratório de testes, em Barcelona - Espanha
Número de tomadas de embutir
Proteção classe II (Duplo isolamento elétrico)
X
Teste de fio incandescente a 650°
Proteção contra radiação UV
650º
UV
6
7

---
SPEED PRO
Tomadas industriais IP44 e IP67
14303
23200
Ref.
Ref.
Características técnicas
Norma
IEC/CEI/EN 60309-1 / IEC/CEI/EN 60309-2
Características técnicas
Tensão de utilização
100-500V
Temperatura de uso segundo a norma de referência
-25ºC / +40ºC
Tensão de isolamento
500V
Prova de fio incandescente (IEC / EN 60695-2-10)
650ºC / 850ºC
Frequência
C.C. -50/500hZ
Material
Poliamida 6 / ABS
Intensidade Nominal
16A-32A-63A-125A
Resistência a impacto (IEC/EN 62262)
IK08
Grau de Proteção (IP IEC / EN 60529)
IP44/IP67
+70ºC
Material de contato
Latão / Latão Niquelado
Máxima temperatura de funcionamento TESTADA
Posição horária
Linha especial para contêiner refrigerado
Contato piloto
Sistema
de
segurança
de
conexão
que
nos
permite
abrir
e
fechar
a
corrente, sempre que o plugue é inserido ou removido. O contato piloto
é um contato auxiliar para níveis de corrente de 16A, 32A, 63A e 125A. As
fichas são fornecidas com contato piloto e as tomadas sob demanda.
Contêineres
A linha SPEED PRO conta com uma segmentação especial-
mente desenvolvida para aplicação em contêineres refrigera-
dos, com versões com pino terra 3H.
+Info
https://www.famatelbr.com/produtos/
tomada-industrial-speed-pro/
8
9

---
SPEED PRO
SPEED PRO
Tomadas industriais IP44 e IP67
Tomadas industriais IP44 e IP67
Tomada de embutir
Tomada de embutir
Tomada de sobrepor
Tomada de sobrepor
Plugue de sobrepor
Plugue de sobrepor
Plugue de sobrepor
Plugue de sobrepor
Tomada de
Tomada de
Plugue de
Plugue de
Plugue de
Plugue móvel IP44
Plugue móvel
Tomada móvel IP44
Tomada móvel
inclinada 10° IP44
inclinada 10° IP67
IP44
IP67
IP44
IP67
90° IP44
90° IP67
sobrepor 90°
sobrepor 90°
embutir IP44
embutir IP44
embutir IP67
IP67
IP67
IP44
IP67
75 x 75
55 x 55
AMP
Volts
Pólos
H
IP
2P+T
4H IP44
 13100
23100
23130
23190
13501
13150
23150
13531
13535
2P+T
4H IP67
14100
24100
24130
24190
14150
24150
110-130
3P+T
4H IP44
13101
23101
23131
23191
13502
13151
23151
13532
13536
3P+T
4H IP67
14101
24101
24131
24191
14151
24151
2P+T
6H IP44
13200
23200
23230
23290
13661
13250
23250
13631
13634
2P+T
6H IP67
14200
24200
24230
24290
14250
24250
3P+T
9H IP44
13201
23201
23231
23291
13662
13251
23251
13632
13635
220-240
3P+T
9H IP67
14201
24201
24231
24291
14251
24251
3P+T+N 9H IP44
13202
23202
23232
23295
13665
13252
23252
13636
16
3P+T+N 9H IP67
14202
24202
24232
24295
14252
24252
13765
13354
23354
13374
13733
2P+T
9H IP44
13304
23304
23334
23406
13761
13350
23350
13370
13731
3P+T
6H IP44
13300
23300
23330
23390
24390
14350
24350
380-415
3P+T
6H IP67
14300
24300
24330
13762
13351
23351
13371
3P+T+N 6H IP44
13301
23301
23331
23391
24391
14351
24351
3P+T+N 6H IP67
14301
24301
24331
13861
13450
23450
13831
13839
3P+T
7H IP44
13400
23400
23430
23490
24490
14450
24450
3P+T
7H IP67
14400
24400
24430
500
3P+T+N 7H IP44
13401
23401
23431
23491
13862
13451
23451
13832
13835
3P+T+N 7H IP67
14401
24401
24431
24491
14451
24451
2P+T
4H IP44
13102
23102
23132
23192
13503
13152
23152
13533
2P+T
4H IP67
14102
24102
24132
24192
14152
24152
110-130
3P+T
4H IP44
13103
23103
23133
23193
13504
13153
23153
13534
3P+T
4H IP67
14103
24103
24133
24193
14153
24153
2P+T
6H IP44
13203
23203
23233
23292
13663
13253
23253
13633
2P+T
6H IP67
14203
24203
24233
24292
14253
24253
3P+T
9H IP44
13204
23204
23234
23293
13664
13254
23254
13366
220-240
3P+T
9H IP67
14204
24204
24234
24293
14254
24254
3P+T+N 9H IP44
13206
23205
23235
23296
13666
13255
23255
13637
3P+T+N 9H IP67
14210
24210
24240
24296
14259
24255
32
2P+T
9H IP44
13305
23305
23335
23394
13766
13355
23355
13375
3P+T
6H IP44
13302
23302
23332
23392
13763
13352
23352
13372
3P+T
3H IP67
14308
24308
24339
24398
380-415
3P+T
6H IP67
14302
24302
24332
24392
14352
24352
3P+T+N 6H IP44
13303
23303
23333
23393
13764
13353
23353
13373
3P+T+N 6H IP67
14303
24303
24333
24393
14353
24353
3P+T
7H IP44
13402
23402
23432
23492
13863
13452
23452
13833
3P+T
7H IP67
14402
24402
24432
24492
14452
24452
500
3P+T+N 7H IP44
13403
23403
23433
23493
13864
13453
23453
24453
13834
3P+T+N 7H IP67
14403
24403
24433
24493
14453
2P+T
4H IP67
14108
24104
24137
24194
14505
13546
110-130
3P+T
4H IP67
14109
24109
24138
24195
14506
13539
2P+T
6H IP67
14205
24205
24235
24259
14665
13638
220-240
3P+T
9H IP67
14206
24206
24236
24256
14666
13693
3P+T+N 9H IP67
14209
24209
24238
63
24257
14669
13640
3P+T
6H IP67
14304
24304
24334
24394
14354
13376
380-415
3P+T+N 6H IP67
14305
24305
24335
24395
14355
13377
3P+T
7H IP67
14404
24404
24437
24496
14864
13840
500
3P+T+N 7H IP67
14405
24405
24438
24497
14866
13841
24196
14154
2P+T
4H IP67
14110
24106
24136
110-130
24197
14508
3P+T
4H IP67
14111
24111
24140
24258
14667
3P+T
9H IP67
14208
24208
24239
220-240
24297
14668
3P+T+N 9H IP67
14211
24211
24277
125
24396
14380
3P+T
6H IP67
14306
24306
24337
380-415
24397
14381
3P+T+N 6H IP67
14307
24307
24338
24498
14867
3P+T
7H IP67
14406
24406
24436
 500
24499
14868
3P+T+N 7H IP67
14407
24407
24440
10
11

---
SPEED PRO
SPEED PRO
Tomadas industriais com bloqueio mecânico IP44 e IP67
Tomadas industriais com bloqueio mecânico IP54 e IP66/IP67
Embutir horizontal
Embutir horizontal
Sobrepor horizontal
IP44
IP67
IP44
Embutir IP44
Embutir IP67
Sobrepor IP44
Sobrepor IP67
Para as tomadas de bloqueio mecânico com trilho DIN
Sobrepor horizontal
Embutir com trilho
Embutir com trilho
Sobrepor com trilho
Sobrepor com trilho
IP67
DIN IP44
DIN IP67
DIN IP44
DIN IP67
•
É possível pedir com disjuntor
térmico de curva C, reativável pelo exterior.
Adicione MCB ao fim do código quando for pedir.
Ex: 26315MCB
AMP
Volts
Pólos
H
IP
2P+T
4H
IP44
25031
26006
25054
25114
25701
26301
2P+T
4H
IP67
25045
26020
25138
110-130
25128
25715
26315
3P+T
4H
IP44
25032
26007
25055
25115
25702
26302
3P+T
4H
IP67
25046
26021
25139
25129
25716
26316
2P+T
6H
IP44
25033
26008
25056
25116
25703
26303
2P+T
6H
IP67
25000
26000
25008
25108
25717
26317
3P+T
9H
IP44
25034
26009
25057
25117
220-240
25704
26304
3P+T
9H
IP67
25047
26022
25068
16
3P+-
25130
25718
26318
9H
IP44
25035
26010
25058
25118
T+N
25705
26305
3P+-
9H
IP67
25048
26023
25069
25131
25719
26319
T+N
2P+T
9H
IP44
25023
26033
25079
25148
25734
26334
3P+T
6H
IP44
25036
26011
25059
25119
25706
26306
3P+T
6H
IP67
25001
26001
25009
25109
25720
26320
380-415
3P+-
25707
26307
6H
IP44
25037
26012
25060
25120
T+N
25110
25721
26321
3P+-
6H
IP67
25002
26002
25010
T+N
25708
26308
2P+T
4H
IP44
25038
26013
25137
25140
25132
25722
26322
2P+T
4H
IP67
25049
26024
25070
25709
26309
110-130
3P+T
4H
IP44
25039
26014
25061
25121
25133
25723
26323
3P+T
4H
IP67
25050
26025
25071
25710
26310
2P+T
6H
IP44
25040
26015
25063
25123
25111
25724
26324
2P+T
6H
IP67
25003
26003
25011
Segurança máxima para indústria
25711
26311
3P+T
9H
IP44
25041
26016
25064
25124
25134
25725
26325
Oferecemos uma gama de tomadas de bloqueio mecânico
220-240
3P+T
9H
IP67
25051
26026
25072
25712
23612
com alto nível de segurança.
3P+-
9H
IP44
25042
26017
25065
25125
32
T+N
25141
25726
26326
Com a mesma robustez e facilidade de instalação, essas toma-
3P+-
25735
26335
9H
IP67
25052
26027
25073
das podem ser utilizadas em diversos segmentos do setor ind
T+N
25713
26313
ustrial.
2P+T
9H
IP44
25024
26034
25080
25149
25136
25727
26327
3P+T
6H
IP44
25043
26018
25066
25126
Seu mecanismo de corte de corrente elétrica altamente efi-
25112
25728
26314
26328
3P+T
3H
IP67
25053
26028
25074
ciente aumenta o nível de segurança das instalações elétricas.
25714
380-415
3P+T
6H
IP67
25004
26004
25012
25113
25729
26329
3P+-
6H
IP44
25044
26019
25067
25127
T+N
3P+-
Sobrepor com trilho
Sobrepor com trilho
Embutir com trilho
6H
IP67
25005
26005
25013
T+N
DIN e ângulo IP67
DIN e ângulo IP67
DIN e ângulo IP67
SpeedPRO IP67
Tomada de bloqueio mecânico com trilho DIN e disjuntor
AMP
Volts
Pólos
H
IP
2P+T
4H
IP67
25330
25310
110-130
110V
230V
400V
500V
3P+T
4H
IP67
25331
25311
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
2P+T
6H
IP67
25333
25313
3P+T
9H
IP67
25334
25314
220-240
Poles:
3P
4P
Pack
Poles:
3P
4P
5P
Poles:
3P
4P
5P
Poles:
3P
        4P 5P
63
Amp
Poles
5P
3P+T+N
9H
IP67
25335
25315
unit
Hour P:
4h
4h
4h
Hour P:
6h
9h
9h
Hour P:
9h / 3h
6h 6h
Hour P:
7h
7h
7h
3P+T
6H
IP67
25206
25006
380-415
3P+T+N
6H
IP67
25207
25007
26501
26503
26522
26524
3
1
3P+T
7H
IP67
25337
25317
500
3P+T+N
7H
IP67
25338
25318
16
26502
26504
26506
26508
4
1
2P+T
4H
IP67
25152
110-130
26519
26505
26507
26509
5
1
3P+T
4H
IP67
25153
3P+T
9H
IP67
25156
220-240
26510
26512
26523
26525
3
1
3P+T+N
9H
IP67
25157
125
3P+T
6H
IP67
25159
26514
4
1
380-415
3P+T+N
6H
IP67
25160
32
26511
26513
26515
26517
4
1
3P+T
7H
IP67
25162
 500
25006
Ref.
12
13
3P+T+N
7H
IP67
25163
26520
26521
26516
26518
5
1

---
Enrollacables Industriales IP67
Bobina de extensão industrial IP67
Descrição: Bobina para enrolar cabos com disjuntor
•
Grau de proteção:
IP55
Ø330
•
Resistência a impacto:
IK06
•
Estabilidade dimensional:
-25°C +85°C
•
Fio incandescente:
750°C partes ativas
650°C outras partes
•
Norma:
EN61242
400
330
155
Corriente/Tensión
Carga máxima
Carga máxima
Corrente / Tensão
nominal
 / Rated
Ref.
Cabo
Plugue de entrada
Tomadas de saída
nominal
current/Voltage
30 m
Industrial CEE IP67 2P+T 16A/250V
3
Industrial CEE IP67 2P+T 16A/250V
30002
H07RN-F
16A / 230V
1800 W
3500 W
IP67 Industrial CEE 2P+E 16/250V
3
Industrial CEE IP67 2P+E 16A/250V
3 x 2,5 mm
2
30 m
Industrial CEE IP67 3P+T 16A/380V
3
Industrial CEE IP67 3P+T 16A/380V
30004
H07RN-F
16A / 400V
4500 W
11000 W
IP67 Industrial CEE 3P+E 16/380V
3
Industrial CEE IP67 3P+E 16A/380V
4 x 2,5 mm
2
25 m
Industrial IP67 3P+N+T
2 Industrial IP67 3P+N +T
30020
H07RN-F
16A / 400V
4800 W
11000 W
IP67 Industrial 3P+N+E
2 Industrial IP67 3P+N +E
3 x 1,5 mm
2
Industrial CEE IP67 3P+N+T 16A/380V +
1 Industrial CEE IP67 3P+N+T 16A/380V +
25 m
Schuko IP67 2PT 16A/380V
2 Schuko IP67 2PT 16A/380V
30021
H07RN-F
16A / 230V
2200 W
3500 W
IP67 Industrial CEE 3P+N+E 16A/380V +
1 Industrial CEE IP67 3P+N+E 16A/380V +
3 x 1,5 mm
2
IP67 Schuko 2PT 16A/380V
2 Schuko IP67 2PT 16A/380V
+Info
https://www.famatelbr.com/produtos/
14
15
rolo-de-extensao-industrial-ip67/

---
ACQUA COMBI
CAIXAS VAZIAS IP65 PARA MONTAGEM DE PAINÉIS DE TOMADAS
Trilho DIN ajustável
Entradas pré-furadas
superiores
Permite configurar a posição
Ideais para instalar
dos disjuntores de acordo com
tomadas de embutir.
a altura do trilho DIN.
Recomendados para
aplicação na auto-
mação industrial e
construção-cívil.
Fechadura metálica
(opcional)
Para garantir a segurança
Projetos feitos sob medida de acordo
dos equipamentos e seus
com sua necessidade.
componentes.
Toda linha ACQUACOMBI com possibilidade
de confecção com cortes a laser para
encaixe de tomadas FAMATEL.
ACQUASOFT
Software exclusivo da FAMATEL para configuração de painéis de tomadas
Personalização de quadros de
Famatel
Famatel
Famatel
acordo com sua necessidade
8 DIN
8 DIN
16DIN
Configurador on-line ACQUASOFT
Famatel disponibiliza para você o configurador on-line
ACQUASOFT. Onde você pode pré-configurar seu painel de
Famatel
tomada.
13DIN
Escolha a caixa
Inscreva-se para usar
+
https://aquasoft.famatel.com/
16A
16A
+Info
https://www.famatelbr.com/produtos/
16
17
acqua-combi/
Escolha as tomadas

---
ACQUACOMBI
ACQUACOMBI
CAIXAS VAZIAS IP65 PARA MONTAGEM DE PAINÉIS DE TOMADAS
PAINÉIS DE TOMADAS PERSONALIZADOS
• Tampa e base em ABS
Livre de
halogênio
• Tampa transparente em PC
IP65
• Inclui tampões internos para
UV
IK08
manter grau de proteção (IP)
Caixas ACQUACOMBI
Medidas em mm (milímetros)
Considerar AxLxP
Oferecemos diversos modelos de caixas ACQUA COMBI, planas
e pré-cortadas, para instalação de plugues e tomadas industriais.
Ideais para sistemas de automação industrial ou construção civil,
adaptando-se a todo tipo de necessidade.
Um novo conceito de caixas industriais modulares que são unidas
vertical e horizontalmente por encaixes de união.
Esta gama é composta por mais de 12 modelos que podem ser
interligados: caixas estanques, caixas universais para tomadas
industriais, caixas para elementos de proteção como diferenciais,
disjuntores, bobinas de emissão, etc.
•
Opção com tampa transparente
•
Opção com tampa transparente
•
Opção com tampa transparente
em PC. Ref.3928
em PC. Ref.3960
em PC. Ref.3961
Ref.
3927
3950
3951
ACQUACOMBI
DIN
6
6
8
Encontre também opções de caixas pré-furadas.
Entradas
2 x Ø32 - Ø25
2 x Ø25 - Ø20
2 x Ø50 - Ø40 + 6 x Ø25 - Ø20 3 x Ø40 - Ø32
Confirme a quantidade disponível em estoque ou prazos de
importação.
Medidas
305 x 125 x 107
490 x 125 x 107
500 x 230 x 155
3963
Ref. 6054
Ref.
•
Opção com tampa transparente
em PC. Ref.3975
Ref.
3952
3957
3958
ACQUACOMBI PLUS
DIN
16
9
9
ARMÁRIO DE OBRAS PARA ARMAZENAR PAINÉIS DE TOMADAS
2 x Ø50 - Ø40 + 6 x Ø25 - Ø20
Entradas
8 x Ø40 - Ø32
3980
Ref. Item
Medidas
500 x 330 x 155
260 x 215 x 150
350 x 215 x 150
Livre de
halogênio
650°C
IP40
IK09
•
Inclui botão de parada de emergência
Dimensões externas
Altura
953
Largura
890
Profundidade
419
Peso(kg)
18
•
Opção com tampa transparente
•
Opção com tampa transparente
Normas: EN 61439-1 / EN 61439-3 / EN 61439-4
em PC. Ref.3975
em PC. Ref.3978
Ref.
3959
3974
3977
DIN
12
16
32
2 x Ø50 - Ø40 + 6 x Ø25 - Ø20
2 x Ø50 - Ø40 + 7 x Ø25 - Ø20
Entradas
6 x Ø40 - Ø32
8 x Ø40 - Ø32
Medidas
400 x 265 x 153
330 x 330 x 155
685 x 330 x 155
18
19

---
ACESSÓRIOS
COMPATÍVEIS COM LINHA ACQUA COMBI
ACESSÓRIOS
CAIXAS
Acqua
1833
1834
Ref.
Descrição
3927
3950
3951
3974
3952
3977
3957 3958 3959 3928 3960 3961
3975 3962 3978 3963 3966 3967 3968 3969 3970 3979 3973 3964 3955 3956 3953 3954
Impact
Combi Plus
•
1833
Suporte
•
3900
3901
1834
Suporte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3900
Fechadura metálica
•
•
•
•
•
•
•
•
3901
3902
3903
Placa cega pré-furada
•
•
•
•
•
•
•
•
3902
Placa universal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3905
3903
Conector
3907
•
•
•
•
•
•
•
•
3905
Placa para tomada de corrente
•
•
•
3909
3907
Placa universal dupla
3910
•
•
•
•
•
•
•
•
3909
Placa adaptadora
3911
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3910
Acessório para fixação em parede
3915
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3911
Tampões internos
•
•
•
•
•
•
•
•
3916
3915*
Placa com tomada IP54
•
•
•
•
•
•
•
•
3917
3916**
Placa com tomada IP67
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3917
Alça
3918
•
•
•
3918
Placa cega dupla pré-furada
3919
•
•
•
•
•
•
•
•
3919
Placa com botão de emergência
3923
•
•
•
3923
Placa cega
150039570
•
3981
Suporte de armário
3981
3982
•
3982
Suporte de armário
•
3983
Rodas para armário 3980
3983
3984
•
3984
Cadeado
•
•
150039570
Fechadura metálica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
150039980
150039980
Suporte metálico
150039981
•
•
•
•
150039981
Suporte metálico
•
•
•
•
•
150039982
Suporte metálico
150039982
•
•
•
•
•
150039983
Suporte metálico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
150039983
RG-12
RG-12
Régua de neutro e terra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SPTA-12
Régua de neutro e terra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SPTC-4
Régua de neutro e terra 2x
SPTC-4
SPTA-12
20
21

---
ACESSÓRIOS
ACQUA BOX PRÉ-MONTADA
TOMADA PADRÃO NBR IP54
CAIXAS IP54 COM TOMADAS NBR IP54
Livre de
A
halogênio
Ideal para sua necessidade
Referências
IP54
D
UV
IK07
Opções com 2, 4, 6 ou 9 tomadas de 10 A ou 20 A.
3064BR - 2 Tomadas NBR
3065BR - 4 Tomadas NBR
*Por padrão estes produtos estão configurados com
3066BR - 6 Tomadas NBR
B
tomadas NBR de 20 A, para configurar com tomadas
de 10 A, insira o número 10 a diante do código, por
exemplo. 3064BR10.
g
f
Exemplo para ilustração
10A
20A
Ref
13961
13959
Polos
2P+T
Matéria-prima
Poliamida
Tomada de bloqueio mecânico
A
B
C
g
f
Dimensões (mm)
50
50
38.3
18
22
Peso (g)
40
Caixa para tomada de embutir 50x50 Ref. 13955
.
3065BR
3066BR
Caixa para mecanismos
Ref
A
B
C
D
g
4
6
Tomadas
Dimensões (mm)
55
55
38
38
23,5
160 x 135 x 83
225 x 175 x 225
Medidas
Peso (g)
52
A
g
D
Uso ideal
PG
13,5
B
C
PG
13,5
Adaptador IP54 Ref. 13922 BR
A
B
C
43,2 / 3P
56 / 3P
46,5 / 3P
Dimensões (mm)
56 / 5P
68 / 5P
60,5 / 5P
Entrada
Tomada NBR / plugue 16A 3P+N+T 400V
Peso (g)
185
Construção-civil
Indústria e automação
120,8
120,8
120,8
84,2
84,2
84,2
 O grau de proteção (IP) IP54 é ideal para proteção contra pen-
A quantidade de tomadas e variações de tomadas são uma das
etração de partículas sólidas e respingos que podem ocorrer
principais vantagens para o uso na área industrial, permitindo aplic-
65,1
65,1
65,1
C
C
C
ocasionalmente.
ar-se a diversos tipos de cenários.
22
23
ØB
ØA
53,2
27,5
ØB
ØA
53,2
27,5
ØB
ØA
53,2
27,5

---
MAGNA
CAIXAS ESTANCAS PARA QUADROS DE COMANDO IP65
Caixas MAGNA
A linha MAGNA é composta por 7 modelos até um tamanho máximo de 1000mm x 754mm.
Projetada para aplicação em ambientes residenciais e setor industrial devido à sua versatilidade e grau de
proteção contra agentes externos.
Os modelos contam com disponibilidade de modelos com tampas transparentes.
Confira disponibilidade dos modelos com referência de final T, em nosso estoque prazos de importação.
Fabricado em
ABS ou ASA
Borracha para
Os modelos
vedação interna
39123, 39134,
39145, 39146,
Fabricado
39157 e 39168 são
com vedação
fabricados em ABS.
em borracha
vulcanizada para
O modelo 39169 é
garantir grau de
fabricado em ASA
proteção IP65.
IK10.
Montada com placa
galvanizada de
1,2mm
possibilidade de
Opções com
montagem com
fechadura
trilho DIN
metálica
Variações com
fechadura com
sistema de 1/4 de
volta.
Dobradiças
internas em ABS.
Mude a posição das
dobradiças para
se adaptar ao seu
espaço.
Sistemas de fixação
externos.
Garante o grau de
proteção IP65.
ACESSÓRIOS
*Consultar compatibilidades com modelos
 I-39123 / I-39134 / I-39145 / I-39146
Ref.
39120
39122
39119
+Info
/ I-39157
https://www.famatelbr.com/produtos/
24
25
Descrição
Fechadura metálica
Fechadura com chave
Fixação para parede
Estrutura de trilho DIN
linha-magna/

---
IMPACT
MAGNA
CAIXAS ESTANCAS PARA QUADROS DE COMANDO IP65
CAIXA EMBORRACHADA
• Porta e base em ABS
Livre de
Caixa emborrachada IMPACT
halogênio
• Sistema de fechadura de 1/4 de volta
IP65
• Inclui placa metálica galvanizada
UV
IK08
As novas caixas de borracha IMPACT, fabricadas em borracha butílica, foram projetadas para aplicação em ambientes industriais
Medidas em mm (milímetros)
com altas exigências técnicas: alta proteção contra agentes externos e grande resistência ao impacto.
Considerar AxLxP
Possuem amplo espaço para cabeamento e um design externo que garante proteção perfeita para evitar a entrada de água, poeira,
óleo, etc.
Esta gama está disponível de 10 a 18 módulos.
*Consulte os prazos de importação ou disponíbilidade em estoque
•
Opção com tampa transparente
•
Opção com tampa transparente
•
Opção com tampa transparente
em PC. Ref.39123-T
em PC. Ref.39136-T
em PC. Ref.39145-T
Ref.
39123
39134
39145
Medidas E.
280 x 210 x 130
400 x 300 x 165
500 x 400 x 175
Medidas I.
235 x 160 x 123
352 x 250 x 158
453 x 352 x 168
Janela
de
policarbonato
Trilho DIN embutido e pos-
transparente com fecho de
sibilidade
de
fixação
na
mola.
base de terminais, placas
metálicas, etc.
• Sistema de fechadura
tripla metálica
•
Opção com tampa transparente
•
Opção com tampa transparente
•
Opção com tampa transparente
em PC. Ref.39146-T
em PC. Ref.39168-T
em PC. Ref.39156-T
Ref.
39146
39157
39168
Medidas E.
800 x 400 x 200
700 x 500 x 245
800 x 600 x 260
Medidas I.
548 x 352 x 193
657 x 450 x 238
736 x 550 x 253
MAGNA 39169 IP65 - ASA IK10
• Porta e base em ASA
Livre de
• Sistema de fechadura tripla metálica
halogênio
IP65
• Inclui placa metálica galvanizada
Armadura duplamente iso-
UV
IK10
3 modelos disponíveis (10, 12,
lada em borracha butílica,
18 módulos). Corte os módu-
garantindo IP65 e alta resis-
los de acordo com a neces-
Dimensões externas
tência ao impacto, IK10.
sidade.
Altura
1000
Largura
754
Profundidade
322
Dimensões internas
Altura
970
Largura
700
Profundidade
260
Normas: IEC/EN 62208
• Teto: 39169R
• Base: 39169B
• Sistema de fechadura tripla metálica
26
27

---
ACQUA / ACQUA +
PAINÉIS DE DISJUNTORES IP65
Proteção contra
Entradas pré-furadas para
facilitar a instalação.
intempéries
Possibilidade de instalar fecha-
dura metálica.
Possibilidade de instalação
Fecho ergonômico para
de terminais neutro e terra.
abertura do sistema.
+Info
https://www.famatelbr.com/produtos/
28
29
caixa-de-sobrepor/

---
ACQUA / ACQUA +
ACQUA / ACQUA +
PAINÉIS DE DISJUNTORES IP65
PAINÉIS DE DISJUNTORES IP65
•
Tampa e base em ABS
•
Tampa e base em ABS
Livre de
Livre de
•
Tampa em PC
•
Tampa em PC
halogênio
halogênio
IP65
IP65
•
Inclui tampões internos para garantir grau IP
•
Inclui tampões internos para garantir grau IP
UV
UV
IK08
IK08
Medidas em mm (milímetros)
Medidas em mm (milímetros)
*
Incluí 1 SPT18/36 (1 Suporte + 2 terminais x (11x10 mm
 + 11x16 mm
)
2
2
Considerar CxLxA
Considerar CxLxA
Painéis de disjuntores ACQUA / ACQUA +
39036
Ref. Item
Os armários ACQUA foram desenvolvidos para aplicação em ambientes expostos às
Dimensões externas
intempéries, sujeitos a poeira e umidade. Suas principais características são o alto grau de
Altura
464
proteção contra penetração de partículas (IP65) e resistência ao impacto (IK08). Seu design
foi desenvolvido para facilitar o acesso aos cabos e componentes internos de sua instalação,
Largura
430
através de um sistema de tampa otimizado para abertura e fechamento ergonômico.
Profundidade
160
Entradas
Superiores
2x20; 8x25; 1x35
Inferiores
2x20; 8x25; 1x35
Norma: EN 62208
39054
Ref. Item
Dimensões externas
Altura
640
Largura
430
Profundidade
160
•
Opção com tampa opaca.
•
Opção com tampa opaca.
•
Opção com tampa opaca.
Ref.3904
Ref.3908
Ref.3902
Entradas
Ref.
3902-T
3904-T
3908-T
Superiores
2x20; 8x25; 1x35
DIN
4
4
8
Inferioes
2x20; 8x25; 1x35
Entradas
2 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
6 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Norma: EN 62208
Medidas
100 x 100 x 171
110 x 145 x 215
110 x 235 x 215
39072
Ref. Item
Dimensões externas
Altura
878
Largura
430
Profundidade
160
Entradas
Superiores
2x20; 8x25; 1x35
Inferiores
2x20; 8x25; 1x35
Norma: EN 62208
•
Opção com tampa opaca.
•
Opção com tampa opaca.
•
Opção com tampa opaca.
Ref.3912
Ref.3926
Ref.3942
Ref.
3912-T
3926-T
3942-T
DIN
12
26
42
2 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25, 4 x Ø40, Ø32, Ø25,
2 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25, 6 x Ø40, Ø32, Ø25
Entradas
6 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
4 x Ø20, Ø16
8 x Ø20, Ø16,
Medidas
110 x 310 x 215
150 x 310 x 410
150 x 310 x 565
30
31

---
MINI BOX
CAIXAS DE PASSAGEM IP55
•
Sistema de fixação externo
Livre de
•
Entradas pré-furadas
halogênio
IP55
UV
IK08
Medidas em mm (milímetros)
Considerar AxLxP
*feito em PP/PC
*feito em PP/PC
*feito em PP/PC
*feito em PP/PC
Ref.
3050
3051
3052
3056
6 x Ø8 - Ø19
3 x Ø8 - Ø19
Entradas
12 x Ø8 - Ø19
3 x Ø16 - Ø20
4 x Ø4 - Ø16
4 x Ø4 - Ø19
Medidas
43 x 90 x 39
75 x 75 x 39
85 x 85 x 39
75 x 75 x 39
Tampa 1/4 de volta
Tampa 1/4 de volta
•
Opção com tampa transparente
em PC. Ref.3042
Ref.
3062
3063
3071
3072
Medidas
80 x 80x 36
100 x 100 x 45
100 x 100 x 55
150 x 100 x 63
•
Opção com tampa transparente
•
Opção com tampa transparente
•
Opção com tampa transparente
em PC. Ref.3043
em PC. Ref.3045
em PC. Ref.3044
Ref.
3073
3074
    3075
Medidas
135 x 160 x 83
175 x 225 x 83
240 x 310 x 125
+Info
https://www.famatelbr.com/produtos/
32
33
caixa-de-passagem/

---
ACQUA BOX
CAIXAS DE PASSAGEM IP55 e IP65
•
Estrutura e tampa em ABS
Livre de
•
Tampa com fechamento de pressão ou 1/4 de volta
halogênio
IP55
•
Entradas pré-furadas ou cones de entrada
UV
IK08
Medidas em mm (milímetros)
Considerar AxLxP
Ref.
3027
3028
3003
3011
6 x Ø8 - Ø19
3 x Ø8 - Ø19
Entradas
12 x Ø8 - Ø19
3 x Ø16 - Ø20
4 x Ø4 - Ø16
4 x Ø4 - Ø19
Medidas
43 x 90 x 39
75 x 75 x 39
85 x 85 x 39
75 x 75 x 39
Ref.
3012
3013
3014
3015
8 x Ø25
8 x Ø25
6 x Ø40
8 x Ø50
Entradas
2 x Ø32
2 x Ø32
4 x Ø32
4 x Ø40
Medidas
110 x 152 x 63
135 x 161 x 83
175 x 225 x 85
240 x 310 x 125
•
Estrutura e tampa em ABS
Livre de
•
Tampa com fechamento de pressão
halogênio
IP65
•
Tampa com fechamento 1/4 de volta
UV
IK08
•
Entradas pré-furadas ou cones de entrada
Medidas em mm (milímetros)
Considerar CxLxA
Ref.
3956
3953
3954
3955
6 x Ø32-Ø40
5 x Ø32-Ø40
5 x Ø32-Ø40
7 x Ø32-Ø40
Entradas
6 x Ø20-Ø25
6 x Ø20-Ø25
5 x Ø20-Ø25
4 x Ø20-Ø25
2 x Ø40-Ø50
1 x Ø40-Ø50
1 x Ø40-Ø50
Medidas
330 x 330 x 135
500 x 225 x 135
500 x 330 x 135
175 x 330 x 135
Ref. 3002-GL
Livre de
halogênio
IP68
UV
IK08
O kit inclui:
• Caixa esntaca Ref. 3002 80mm x 80mm x 36mm
• 2 prensacabos isolantes M20
• Gel isolante transparente
+Info
https://www.famatelbr.com/produtos/
34
35
caixa-de-passagem/

---
ROLLER
ADAPTADORES E SOQUETES DE CONEXÃO
EXTENSÕES DOMÉSTICAS 10A, 20A e USB
DESCRIÇÃO
REFERÊNCIA
CAIXA
1001
60
Plugue
10A | 250V
Branco
1001-N
60
Plugue
10A | 250V
Preto
1003
60
Plugue
Saída lateral
10A | 250V
DESCRIÇÃO
CAB0
REFERÊNCIA
CAIXA
Branco
3 m
2956-G
1
Roller 2 tomadas
10A | 250V
Cabo 2x1,5 mm2
Verde
Tomada
2002
60
10A | 250V
Branco
Roller 2 USB
2 m
2957
1
2,1A | 5V
Cabo 2x0,75 mm2
2002-N
60
Tomada
Lima
10A | 250V
Preto
Porta lampada
122
30
Extensão
2 m
2952
9
em cerâmica E-27
10A | 250V
Suporte M10x1
Cabo 2x1 mm
2
Branco
Extensão
3 m
2953
8
10A | 250V
Cabo 2x1 mm
2
Porta lampadas liso
161-B
30
Branco
E-27 | Branca
Extensão
5 m
2955
8
10A | 250V
161-B.1
15
Cabo 2x1 mm
2
Branco
Porta lampadas liso
161
60
E-27 | Preto
175
60
Portalampadas provi-
sório para obra
E-27 | Branco
Portalampadas reto
177
18
E-27
36
37

---
FLORIPA
QUADROS DE DISJUNTORES IP40
FLORIPA
A FAMATEL inaugura sua primeira linha de produtos fabricada no
Brasil com uma dedicatória à Ilha da Magia.
Dando início à fabricação dos quadros de disjuntores Floripa,
desenvolvidos com atenção aos mínimos detalhes de segurança
e design para a disponibilização de um produto de altíssima
qualidade.
Sistema de abertura
Parafusos metalico
Tampa e base feitos em ABS
ergonômico e seguro
Detalhes de acabamento para
Melhor resistência a impactos,
Fácil abertura e fechamento
otimizar a sua segurança.
acabamento e durabilidade do
seguro, garantindo melhor
material.
+Info
proteção.
https://www.famatelbr.com/
quadros-disjuntores-floripa/
Trilho DIN removível
De 4 a 36 DIN
Segurança na hora da obra e
Diversas opções de medidas
priorização do acabamento.
para se adequar melhor ao seu
projeto.
38
39

---
FLORIPA
FLORIPA
QUADROS DE DISJUNTORES IP40 (EMBUTIR)
QUADROS DE DISJUNTORES IP40 (SOBREPOR)
•
Estrutura e tampa em ABS
•
Estrutura e tampa em ABS
Livre de
Livre de
•
Parafusos metálicos
•
Parafusos metálicos
halogênio
halogênio
IP40
IP40
•
Trilho DIN removível
•
Trilho DIN removível
UV
UV
IK08
IK08
Medidas em mm (milímetros)
Medidas em mm (milímetros)
3504BR / 3704BR
3604BR / 3804BR
Ref. Item
Ref. Item
Dimensões externas
Dimensões externas
Altura
200
Altura
200
Largura
130
Largura
130
Profundidade
105
Profundidade
105
DIN
04
DIN
04
3508BR / 3708BR
3608BR / 3808BR
Ref. Item
Ref. Item
Dimensões externas
Dimensões externas
Altura
200
Altura
200
Largura
200
Largura
200
Profundidade
105
Profundidade
105
DIN
08
DIN
08
3512BR / 3712BR
3612BR / 3812BR
Ref. Item
Ref. Item
Dimensões externas
Dimensões externas
Altura
200
Altura
200
Largura
275
Largura
275
Profundidade
105
Profundidade
105
DIN
12
DIN
12
3518BR / 3718BR
3618BR / 3818BR
Ref. Item
Ref. Item
Dimensões externas
Dimensões externas
Altura
200
Altura
200
Largura
380
Largura
380
Profundidade
105
Profundidade
105
DIN
18
DIN
18
40
41

---
NUOVA +
QUADROS DE DISJUNTORES IP40
•
Sistema de abertura ergonômico
Livre de
halogênio
•
Frente removível
IP40
Internacionalização
•
Dobradiças com molas
UV
IK08
Medidas em mm (milímetros)
3537 / 3737
Nossas filiais e estratégia corporativa nos
Ref. Item
projetam para estar presentes em mais de 80
Dimensões externas
países nos cinco continentes.
Altura
505
Largura
465
Profundidade
85
DIN
36
uk
•
Trilho DIN removível
•
Amplo espaço interno para cabeamento
•
Possibilidade de montagem com terminais neutro e terra.
fr
cz
3554 / 3754
Ref. Item
pl
Dimensões externas
Altura
680
Largura
465
Profundidade
95
DIN
54
•
Trilho DIN removível
•
Amplo espaço interno para cabeamento
•
Possibilidade de montagem com terminais neutro e terra.
bg
usa
3572 / 3772
Ref. Item
Dimensões externas
Altura
880
Largura
465
Profundidade
95
Estamos
DIN
72
•
Trilho DIN removível
•
Amplo espaço interno para cabeamento
presentes em mais
•
Possibilidade de montagem com terminais neutro e terra.
de 80 países.
42
43

---
PAULO ROGÉRIO P. AGUIAR
São Paulo - Brasil
+55 (11) 99669-1672